附件1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 淮安市入江水道管理所办公楼墙面除漏维修项目询价采购清单 | | | | | | |
| **序号** | **项目名称** | **数量** | **单位** | **单价** | **合价** | **备 注** |
| 1 | **原外墙涂料抹灰层铲除** | 490 | ㎡ |  |  | **含脚手架搭设及施工辅材** |
| 2 | **外墙真石漆墙面喷涂** | 490 | ㎡ |  |  | **含脚手架搭设及施工辅材** |
| 3 | **内墙渗漏部分铲除喷涂** | 20 | ㎡ |  |  | **含原墙面涂料及基层铲除、找平、乳胶漆墙面喷涂** |
|  | **总 价** |  |  |  |  |  |

项目内容：脚手架搭设，外墙墙面铲除，阳台外沿开裂混凝土铲除重抹及防水隔离胶刷涂，界面剂刷涂，真石漆喷涂，部分内墙鼓面找补涂刷等。

要求：1、米黄色水包砂真石漆，黑色长方格；2、含施工辅材、垃圾清运、脚手架搭设及安全设施设备费用；3、含建筑工程一切险及相关人员工伤意外保险；4、含工程质保售后等服务及费用；5、工程报价为含税价，需提供正式发票；6、工程质保期1年，工程质保金5%，期满且无重大质量问题后支付。

附件2

报价函

致：

我方愿意以人民币（大写）

（￥： 元 ）的报价，完成 。

报价人： （盖单位章）

联系人：

地 址：

电 话：

传 真：