

淮安市古黄河枢纽监控维修增设项目

询价采购公告

淮安市古黄河枢纽控制工程管理站就管理站监控维修增设项目进行询价采购，现邀请能提供本项目产品且具有相关安装、施工、维护能力的供应商参加询价。
一、项目概况：

1、项目名称：淮安市古黄河枢纽监控维修增设项目

2、采购方式：询价

3、预算金额：3.5万元

4、采购需求：详见淮安市古黄河枢纽监控维修增设项目询价采购清单。

二、申请人的资格要求：
 询价响应人参加本次招标采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定并具备下列条件：
1、询价响应人企业法人营业执照中须包含机电设备维护、安装、测试，安防设备维护、安装、保养，监控设备维护、安装、保养等相关经营内容；（提供营业执照复印件加盖公章）
2、本项目不接受联合体供应商参加询价。
三、报名及时间地点：
时间：2025年11月18日至2025年11月20日（上午8：30——11：30，下午2：00——5：30）
地点:淮安市古黄河枢纽控制工程管理站402室
详细地址：淮安市涟水县涟城镇二塘村西侧
报名时需携本人身份证原件及复印件、授权委托书原件（委托书中须提供法人联系方式）和在有效期内加盖公章的营业执照，并请现场察看具体情况和了解具体要求。
四、联系方式：
采购项目负责人（技术咨询）：谷兆贵  电话:15949181285
五、询价响应文件接收截止时间及地点：
时间：2025年11月21日14：30 （北京时间）
地点：淮安市古黄河枢纽控制工程管理站二楼会议室
六、询价时间及地点：
时间：2025年11月21日14：30 （北京时间）
地点：淮安市古黄河枢纽控制工程管理站二楼会议室
七、其他事项：

1、本项目询价公告发布至淮安市水利局网站。
2、本项目单位已有海康威视NVR，供应商提供的监控摄像头要符合相关网络协议，能够接入到该NVR。
3、本项目推荐摄像机品牌为：海康威视、大华、TP-LINK。

4、本采购项目为对维修增设，包括设备维修更换、安装、调试及一年期保修。

附件：1.淮安市古黄河枢纽监控升级设备清单

      2.报价函
                              淮安市古黄河枢纽控制工程管理站

2025年11月17日

附件1
一、采购清单
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	单价
	型号（品牌/型号）
	合价
	参数要求

	1
	400W高清枪机
	15
	台
	
	
	
	400W像素
最大图像尺寸：

2560 × 1440

主码流帧率分辨率：

50 Hz：25 fps（2560 × 1440，2304×1296,1920 × 1080，1280 × 720）
视频压缩标准：

主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG

日夜转换模式：

白天，夜晚，自动，定时切换

图像增强：

背光补偿，强光抑制，3D数字降噪

	2
	400W高速球机
	2
	台
	
	
	
	400W像素

最低照度：

彩色：0.005Lux @ (F1.5，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.5，AGC ON) ；0 Lux with IR
日夜转换模式：

自动ICR彩转黑
日夜转换方式：

白天,夜晚,自动,定时切换

背光补偿：

支持
数字变倍：

16倍

光学变倍：

23倍

	3
	防水电源
	16
	台
	
	
	
	与摄像机配套

	4
	球机立杆及支架
	2
	套
	
	
	
	4.5米高，镀锌管

	5
	硬盘录像机
	1
	台
	
	
	
	压缩标准
H.265压缩

视频解码格式：H.265，Smart265，H.264，Smart264

图像质量
预览分屏：1/4/6/8/9/16/25/32/36/64画面纠错
视频输入
64路

视频输出
1个HDMI接口，1个VGA接口

	6
	硬盘
	2
	块
	
	
	
	HDD,ST6000VX001,8TB,5400,3.5'',SATA 3.0

	7
	墙头监控支架
	6
	个
	
	
	
	 L型支架

	8
	8口交换机
	6
	台
	
	
	
	百兆及以上上行口

	9
	超6类网线
	2
	箱
	
	
	
	

	10
	电源线
	800
	米
	
	
	
	rvvp  2*1.5mm

	11
	辅材
	1
	项
	
	
	
	

	12
	维修安装调试质保等费用
	1
	项
	
	
	
	

	
	总   价
	
	


二、商务部分

1、供货时间：签订合同后10日内完成。
2、供货地点：由采购人指定。

3、质保期：本项目整体免费质保一年。免费质保期自设备维修、安装、调试到位并通过验收合格之日起开始计算。
4、付款方式：项目经验收审查合格后一次性付清。

注：付款时中标供应商须提供正规发票（因发票问题而导致无法正常付款的，责任由供应商自己承担）。

三、其他要求：

1、供应商须承诺接到保修请求，应1小时内电话响应，1小时电话沟通不能解决的问题，在4小时内派专业技术人员到达故障现场、提供故障救援。一般故障情况于8小时内解决，特殊情况不超过24小时。

2、在安装过程中不得有损坏其他成品，如需改变原结构等，须征得采购人同意后方可安装，并负责免费恢复原样。期间所产生的一切费用均包含在总报价中。

3、乙方施工人员仅限于施工片区活动，其它场所未经许可不得进。
4、非人为及自然灾害所产生的安全事故一切责任由乙方承担，甲方不承担任何责任。

附件2

                    报价函
致：                            

我方愿意以人民币（大写）                                                         

                  （￥：         元 ）的报价，完成                  。
                       报价人：           （盖单位章）
联系人：                                     

地  址：                                     
电  话：                                     
传  真：                                     

