附件1

| 淮安市入江水道管理所男女卫生间改造项目询价采购清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备 注 |
| 1 | 原有装修拆除 | 2 | 间 |  |  | 含人工及垃圾拖运 |
| 2 | 卫生间地面防水铺设 | 2 | 间 |  |  | 含防水材料及人工 |
| 3 | 瓷砖铺设 |  |  |  |  | 含美缝、水泥、黄沙等材料费，人工费及砌蹲坑材料及人工费 |
| 3.1 | 墙砖 | 162 | 块 |  |  | 品牌：东鹏；型号：849114 尺寸;40*80 |
| 3.2 | 地砖 | 90 | 块 |  |  | 品牌：东鹏；型号：409114 尺寸;40*40 |
| 4 | 隔断 |  |  |  |  | 含五金件及安装费 |
| 4.1 | 免漆板 | 8 | 张 |  |  | 种类：多层实木板；品牌：莫干山；厚度：18mm |
| 5 | 水、电路改造 | 2 | 间 |  |  | 含材料及人工费，水管品牌：日丰双层管，壁厚4.2，48米；电线1盘，2.5平方； |
| 6 | 洁具 |  |  |  |  | 品牌：FAENZA |
| 6.1 | 蹲便器 | 4 | 个 |  |  |  |
| 6.2 | 水箱 | 4 | 个 |  |  |  |
| 6.3 | 拖把池 | 2 | 个 |  |  | 含水龙头 |
| 6.4 | 小便池 | 1 | 个 |  |  | 要求：地排 |
| 6.5 | 感应器 | 1 | 套 |  |  |  |
| 6.6 | 洗漱台 | 2 | 个 |  |  | 大理石台面80cm*50cm，含镜面、水龙头、水槽、软管、三角阀。要求：墙排 |
| 7 | 吊顶 | 2 | 间 |  |  | 30*30铝板，正反面防锈涂层 |
| 8 | 保洁 | 2 | 间 |  |  |  |
|  | 总价 |  |  |  |  |  |

要求：1、含建筑工程一切险及相关人员工伤意外保险；2、含工程质保售后等服务及费用；3、工程报价为含税价，需提供正式发票；4、工程质保期1年，工程质保金5%，期满且无重大质量问题后 30 个工作日内一次性无息支付。

附件2

报价函

致：

我方愿意以人民币（大写）

（￥：         元 ）的报价，完成                  。

报价人：           （盖单位章）

联系人：

地  址：

电  话：

传  真：